## Hoofddorp
PWN
Drinkwater |  |  | Productielocatie Hoofddorp betreft mengwater van PWN productielocatie Wim Mensink en Waternet productielocatie Leiduin. Voor meer data kunt u terecht bij de resultaten van de betreffende locaties.
Productielocatie Hoofddorp
1e kwartaal 2026
Wettelijk te meten stoffen
Algemene parameters |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
Electrisch geleidingsvermogen bij 20°C | mS/m | 125 |  | 54,3 | 57,7 | 63,3 | 13
Temperatuur | °C | 25 |  | 8,0 | 9,0 | 9,9 | 13
Zuurstof, labmeting | mg/l | >2 |  | 10,8 | 11,1 | 11,3 | 13
Troebelingsgraad | FTE | 1 |  | <0,03 | <0,03 | 0,04 | 13
Smaak kwalitatief |  | * |  | 0 | 0 | 0 | 13
Geur kwalitatief |  | * |  | 0 | 0 | 0 | 13
Verzadigingsindex berekend | pH | > -0,2 ** |  | 0,10 | 0,18 | 0,24 | 13
Zuurgraad berekend actuele temp | pH | 7,0 < pH < 9,5 |  | 8,03 | 8,10 | 8,17 | 13
Totale hardheid | mmol/l | >1 |  | 1,37 | 1,41 | 1,47 | 13
Totale hardheid - °duits | gr.duits | >5,6 |  | 7,7 | 7,9 | 8,2 | 13
*: Aanvaardbaar en geen abnormale verandering
**: De norm geldt voor het jaargemiddelde
Anorganische macro parameters |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
Waterstofcarbonaat | mg/l | >60 |  | 152 | 161 | 173 | 13
Chloride | mg/l | 150 * |  | 76 | 84 | 90 | 4
Sulfaat | mg/l | 150 |  | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 1
Natrium | mg/l | 150 |  | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 1
Calcium | mg/l |  |  | 37,10 | 40,11 | 41,50 | 13
Magnesium | mg/l |  |  | 9,13 | 9,96 | 10,8 | 13
Ammonium | mg/l NH4 | 0,2 |  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 1
Ammonium | mg/l N | 0,16 |  | <0,04 | <0,04 | <0,04 | 1
Nitraat | mg/l N | 11,4 |  | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1
Nitraat | mg/l NO3 | 50 |  | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 1
* Chloride: De norm geldt voor het jaargemiddelde
Productielocatie Hoofddorp
1e kwartaal 2026
Anorganische micro parameters |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
Aluminium opgelost | µg/l | 200 |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1
Arseen opgelost | µg/l | 10 |  | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 1
Boor | mg/l | 1,5 |  | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 1
IJzer opgelost | µg/l | 200 |  | <5 | <5 | <5 | 1
Kwik | µg/l | 1 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 1
Seleen opgelost | µg/l | 20 |  | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 1
Totaal cyanide | µg/l | 50 |  | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 1
Organische parameters |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
Totaal organisch koolstof (TOC) | mg/l | * |  | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1
Hexa(methoxymethyl)melamine | µg/l | 1 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 3
Pyrazool | µg/l | 3 |  | <0,050 | <0,050 | <0,050 | 3
*: geen abnormale verandering
Biologische parameters |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
Aeromonas (30°C) | kve/100 ml | 1000 |  | 0 | 0 | 1 | 7
Clostridium perfringens | kve/100 ml | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13
Enterococcen | kve/100 ml | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13
Koloniegetal 3 dagen 22°C* | kve/ml | 100* |  | 0 | 2 | 5 | 13
Legionella | kve/l | 100 |  | <100 | <100 | <100 | 1
* Koloniegetal 22°C: Geen abnormale verandering. De norm geldt voor het geometrisch jaargemiddelde. Het geometrisch jaargemiddelde KG = 2 kve/ml