## Hoofddorp
PWN
Drinkwater |  |  | Productielocatie Hoofddorp betreft mengwater van PWN productielocatie Wim Mensink en Waternet productielocatie Leiduin. Voor meer data kunt u terecht bij de resultaten van de betreffende locaties.
Productielocatie Hoofddorp
2e kwartaal 2026
Wettelijk te meten stoffen
Algemene parameters |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
Electrisch geleidingsvermogen bij 20°C | mS/m | 125 |  | 54.8 | 56.8 | 61.1 | 12
Temperatuur | °C | 25 |  | 9.8 | 12.6 | 16.5 | 13
Zuurstof, labmeting | mg/l | >2 |  | 9.5 | 10.2 | 11 | 12
Troebelingsgraad | FTE | 1 |  | <0,03 | <0,03 | 0.05 | 12
Smaak kwalitatief |  | * |  | 0 | 0 | 0 | 13
Geur kwalitatief |  | * |  | 0 | 0 | 0 | 13
Verzadigingsindex berekend | pH | > -0,2 ** |  | -0.07 | 0.16 | 0.28 | 12
Zuurgraad berekend actuele temp | pH | 7,0 < pH < 9,5 |  | 7.8 | 8.03 | 8.14 | 12
Totale hardheid | mmol/l | >1 |  | 1.35 | 1.41 | 1.55 | 13
Totale hardheid - °duits | gr.duits | >5,6 |  | 7.56 | 7.896 | 8.68 | 13
*: Aanvaardbaar en geen abnormale verandering
**: De norm geldt voor het jaargemiddelde
Anorganische macro parameters |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
Waterstofcarbonaat | mg/l | >60 |  | 153 | 162 | 175 | 12
Chloride | mg/l | 150 * |  | 83 | 84 | 86 | 3
Sulfaat | mg/l | 150 |  | 46 | 46 | 46 | 1
Natrium | mg/l | 150 |  | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 1
Calcium | mg/l |  |  | 37.56 | 39.69 | 45.11 | 13
Magnesium | mg/l |  |  | 9.81 | 10.3 | 11.6 | 13
Ammonium | mg/l NH4 | 0,2 |  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 1
Ammonium | mg/l N | 0,16 |  | <0,04 | <0,04 | <0,04 | 1
Nitraat | mg/l N | 11,4 |  | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1
Nitraat | mg/l NO3 | 50 |  | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 1
* Chloride: De norm geldt voor het jaargemiddelde
Productielocatie Hoofddorp
2e kwartaal 2026
Anorganische micro parameters |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
Aluminium opgelost | µg/l | 200 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1
Arseen opgelost | µg/l | 10 |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1
Boor | mg/l | 1,5 |  | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 1
IJzer opgelost | µg/l | 200 |  | 5 | 5 | 5 | 1
Kwik | µg/l | 1 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 1
Seleen opgelost | µg/l | 20 |  | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 1
Totaal cyanide | µg/l | 50 |  | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 1
Organische parameters |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
Totaal organisch koolstof (TOC) | mg/l | * |  | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1
Hexa(methoxymethyl)melamine | µg/l | 1 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 4
Pyrazool | µg/l | 3 |  | <0,050 | <0,050 | <0,050 | 4
*: geen abnormale verandering
Biologische parameters |  | Norm Drinkwaterbesluit |  | Meetresultaten
Component naam | eenheid | Nederland | Overschrijding | Minimaal | Gemiddeld | Maximaal | Aantal
Aeromonas (30°C) | kve/100 ml | 1000 |  | 0 | 1 | 6 | 6
Clostridium perfringens | kve/100 ml | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13
Enterococcen | kve/100 ml | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13
Koloniegetal 3 dagen 22°C* | kve/ml | 100* |  | 0 | 1 | 4 | 13
Legionella | kve/l | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 1
* Koloniegetal 22°C: Geen abnormale verandering. De norm geldt voor het geometrisch jaargemiddelde. Het geometrisch jaargemiddelde KG = 2 kve/ml